目  录

前言	1

第一章 绪论	2

1.1 课题背景与现实意义	2

1.2 本文主要工作	3

第二章 方案选择	5

2.1 电梯控制系统组成	5

2.2 电梯的控制要求	6

2.3 电梯运行过程中的几种情况	7

第三章 系统的硬件设计	12

3.1 PLC的选择	12

3.2 输入／输出点的估算	12

3.3 内存容量的估算	13

3.4 PLC输人／输出端的接线	15

第四章 系统的软件设计与调试	16

4.1 PLC控制功能流程图	16

4. 2 软件调试	17

4.3 PLC梯形图程序设计	17

第五章  总结	22

参考文献	23

基于PLC可编程控制器的电梯控制系统

# 前言

随着城市建设的不断发展，高层建筑的不断增多，电梯作为高层建筑中垂直运行的交通工具已与人们的日常生活密不可分。目前电梯的控制普遍采用了两种方式，一是采用微机作为信号控制单元，完成电梯信号的采集、运行状态和功能的设定，实现电梯的自动调度和集选运行功能，拖动控制则由变频器来完成；第二种控制方式用可编程控制器取代微机实现信号控制。从控制方式和性能上来说，这两种方法并没有太大的区别。PLC可靠性高，程序设计方便灵活。本设计在用PLC控制变频调速实现电流、速度双闭环的基础上，在不增加硬件设备的条件下，实现电流、速度、位移三环控制。在常规自动控制系统中，传感器与执行器是独立接线的，多个传感器和执行器构成的系统需要大量导线。通信总线应用到测控系统中，不仅能节省大量的导线，而且可提高系统的可靠性。已被广泛采用的工业总线一般有两类。一类为主从结构方式，如RS-485通讯，该通讯总线在工业控制中已得到广泛应用，其通讯方式为命令—响应方式。主机定时向各子控制器发出查询信号，再由各子控制器汇报各自状态。这种通讯方式开发难度较小，但通讯实际耗费了主控制器相当一部分资源。所以此种方式并未能完全地发挥出主控制器强大的运算功能。另一类为各节点自主通讯方式，如欧姆龙公司、三菱公司的CAN总线，NEWLIFT公司的LONWORKS总线等。这类总线的可靠性和通讯速率与前一种有着本质的提高，但成本对较贵

# 第一章 绪论

## 1.1 课题背景与现实意义

电梯是现代高层建筑中不可缺少的交通工具．随着我国经济建设的迅猛发展，人们物质生活水平的迅速提高，电梯工业也随之日新月异的发展起来，电梯不仅是生产环节中的主要设备，更是人们生活中的必须设备。电梯是一种起重运输设备，广泛用于住宅、公共建筑、工厂仓库等场所，方便了人们的生活，节省了时间和体力。而随着高层建筑的不断增加，对电梯的控制要求也更高，从而对电气控制技术也越来越高。

电气控制技术是随着科学技术的不断发展及生产工艺不断提出新的要求而得到飞速发展的。在控制方法上，主要是从手动控制到自动控制；在控制功能上，是从简单的控制设备到复杂的控制系统；在操作方式上，有笨重到轻巧；在控制原理上，从有触点的继电器式控制系统到以计算机为核心的“软”控制系统。随着新的电器元件的不断出现和计算机技术的发展，电器控制技术也在持续发展。现代电器控制技术正是综合了计算机，自动控制，电子技术和精密测量等许多先进科学技术成果，并得到飞速发展。可编程控制器就是在这个时候出现并加以应用的。

可编程控制器，它是一个以微处理器为核心的数字运算操作的电子系统装置，专为在工业现场应用而设计，它采用可编程序的存储器，用以在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时/计数和算术运算等操作指令，并通过数字式或模拟式的输入、输出接口，控制各种类型的机械或生产过程。PLC是微机技术与传统的继电器控制技术相结合的产物，它克服了继电接触控制系统中的机械触点的接线复杂、可靠性低、功耗高、通用性和灵活性差的缺点，充分利用了微处理器的优点，又照顾到现场电气操作维修人员的技能与习惯，特别是PLC的程序编制，不需要专门的计算机编程语言知识，而是采用了一套以继电器梯形图为基础的简单指令形式，使用户程序编制形象、直观、方便易学；调试与查错也都很方便。用户在购买到所需的PLC后，只需按说明书的提示，做少量的接线和简易的用户程序编制工作，就可灵活方便地将PLC应用于生产实践。

从结构上分，PLC分为固定式和组合式（模块式）两种。固定式PLC包括CPU板、I/O板、显示面板、内存块、电源等，这些元素组合成一个不可拆卸的整体。模块式PLC包括CPU模块、I/O模块、内存、电源模块、底板或机架，这些模块可以按照一定规则组合配置。

PLC的主要特点有以下几个方面：(1)所有的I/O接口电路均采。用光电隔离使工业现场的外电路与PLC内部电路之间电气上隔离;(2)各输入端均采用R-C滤波器其滤波时间常数一般为10-20ms;(3)各模块均采用屏蔽措施以防止辐射干扰;(4)采用性能优良的开关电源;(5)对采用的器件进行严格的筛选;(5)良好的自诊断功能一旦电源或其他软硬件发生异常情况CPU立即采用有效措施以防止故障扩大;(7)大型PLC还可以采用由双CPU构成冗余系统或有三CPU构成表决系统,使可靠性更进一步提高.(8)小型PLC的I/O点数一般在128点以下，其特点是体积小、结构紧凑，整个硬件融为一体，除了开关量I/O以外，还可以连接模拟量I/O以及其他各种特殊功能模块。它能执行包括逻辑运算、计时、计数、算术、运算数据处理和传送通讯联网以及各种应用指令。

## 1.2 本文主要工作

本文主要分为二部分，第一部分介绍了可编程控制器PLC的原理，包括PLC的基本结构和它的基本工作原理。第二部分介绍了PLC在交流双速集选控制电梯中的应用，实现电梯的自动控制。主要包括（1）交流双速电梯的基本工作原理;（2）它的电气控制系统；（3）I/O点数的分配及机型选择；（4）电梯的各主要部分程序设计等内容。本文的主要工作如下：

第一部分 介绍了电梯系统的发展概况和控制理论在电梯自动控制系统中的应用概况，提出了论文要研究的主要内容。

第二部分 介绍了电梯系统变频调速的原理，指出了需要解决的关键问题。

第三部分 对电梯的硬件部分进行设计,给出了可编程控制器PLC控制系统硬件电路的结构框图.

第四部分 对系统的软件进行设计与调试,设计了电梯系统主程序流程图、梯形图。

第五部分 总结了本文的主要工作，包括得出的主要结论、仿真结果以及作者的主要成果，最后指出了进一步研究的方向。

第二章 方案选择

2.1 电梯控制系统组成

电梯控制系统可分为电力拖动系统和电气控制系统两个主要部分。电力拖动系统主要包括电梯垂直方向主拖动电路和轿箱开关电路。二者均采用易于控制的直流电动机作为拖动动力源。主拖动电路采用PWM调试方式，达到了无级调速的目的。而开关门电路上电机仅需一种速度进行运动。电气控制系统则由众多呼叫按钮、传感器、控制用继电器、指示灯、LED七段数码管和控制部分的核心器件（PLD）等组成。PLC集信号采集、信号输出及逻辑控制于一体，与电梯电力拖动系统一起实现了电梯控制的所有功能。
   三层电梯控制系统由呼叫到响应形成一次工作循环，电梯工作过程又可细致分为自检、正常工作、强制工作等三种工作状态。电梯在三种工作状态之间来回切换，构成了完整的电梯工作过程。

电梯的三个工作状态
  1．电梯的自检状态
    将程序下载到AB公司的MicroLogix1000型PLC后上电，PLC中的程序已开始运行，但因为电梯尚未读入任何数据，也就无法在收到请求信号后通过固化在PLC中的程序作出响应。为满足处于响应呼叫就绪状态这一条件，必须使电梯处于平层状态已知楼层且电梯门处于关闭状态。电梯自检过程的目标为：为先按下启动按钮，再按下恢复正常工作按钮，电梯首先电梯门处于关闭状态，然后电梯自动向上运行，经过两个平层点后停止。
   2．电梯的正常工作状态
     电梯完成一个呼叫响应的步骤如下：
   （1）电梯在检测到门厅或轿箱的呼叫信号后将此楼层信号与轿箱所在楼层信号比较，通过选向模块进行运行选向。
   （2）电梯通过拖动调速模块驱动直流电机拖动轿箱运动。轿箱运动速度要经过低速转变为中速再转变为高速，并以高速运行至减速点。
   （3）当电梯检测到目标层楼层检测点产生的减速点信号时，电梯进入减速状态，由中速变为低速，并以低速运行至平层点停止。
   （4）平层后，经过一定延时后开门，直至碰到开关到位行程开关；再经过一定延时后关门，直到碰到关门到位行程开关。电梯控制系统始终实时显示轿箱所在楼层。
   3．电梯强制工作状态
    当电梯的初始位置需要调整或电梯需要检修时，应设置一种状态使电梯处于该状态时不响应正常的呼叫，并能移动到导轨上、下行极限点间的任意位置。控制台上的消防/检修按钮按下后，使电梯立刻停止原来的运行，然后按下强迫上行（下行）按钮，电梯上行（下行）；一旦放开该按钮，电梯立刻停止，当处理完毕时可用恢复正常工作按钮来使电梯跳出强制工作状态。

由于电梯控制的复杂性，如果采用常规继电器控制，电梯控制屏的可靠性较差，并且接线复杂。采用PLC控制后，由于PLC是采用程序控制，是软接线，因此可靠性大大提高了。但是，PLC控制与继电器控制相比，PLC的成本较高。不过可以采用节省输入点的办法解决成本较高的问题。电梯的电气系统由拖动系统和控制系统两部分组成。传统的电气控制系统采用的继电器逻辑控制由于触点多、故障率高、可靠性差、体积大等缺点，正逐渐被淘汰。目前电梯设计使用可编程控制器(PLC)，要求功能变化灵活，编程简单，故障少，噪音低。维修保养方便，节能省工，抗干扰能力强，控制箱占地面积少。当乘员进入电梯，按下楼层按钮，电梯门自动关闭后．控制系统进行下列运作：根据轿厢所处位置及乘员所处层数．判定轿厢运行方向，保证轿厢平层时减速。将轿厢停在选定的楼层上；同时，根据楼层的呼叫，顺路停车，自动开关门。另外在轿厢内外均要有信号灯显示电梯运行方向及楼层数。

## 2.2 电梯的控制要求

2.2.1 控制要求：
1. 当电梯停于某层时，有一高层呼叫时，电梯上升到呼叫层停止。
2. 当电梯停于某层时，有一低层呼叫时，电梯下降到呼叫层停止。
3. 当电梯停于某层时，有多高层呼叫时，电梯先上升到较低的呼叫层，停3秒后继上升到高的呼叫层，响应完毕后停止。
4. 当电梯停于某层时，有多低层呼叫时，电梯先下降到较高的呼叫层，停3秒后继续下降到低的呼叫层，响应完毕后停止。
5. 当电梯处于上升或下降过程中，任何反向的呼叫均无效。
2.2.2 I/O分配：
输入：
X4—SIN1 1层, X5—SIN2 2层, X6—SIN3 3层（SIN1—SIN3是检测楼层位置的霍尔开关）
P01—X21 1层呼叫, P02—X22 2层呼叫, P03—X20 3层呼叫（P01—P03是呼叫按钮）
输出：
Y2—电梯上升，Y3—电梯下降。

## 2.3 电梯运行过程中的几种情况

通过对电梯的动作了解,电梯在运行中将会出现以下六种情况,即图2-1、图2-2、图2-3、图2-4、图2-5、图2-6所示的为电梯在运行过程中出现的几种情况：

图2-1

图2-2

图2-3

图2-4

图2-5

图2-6

图2-1为电梯在三层时，一层呼叫和一层呼叫后二层又呼叫的情况。图2-2为电梯在一层时，三层呼叫和三层呼叫后二层又呼叫的情况。图2-3为电梯在三层时，二层呼叫和二层呼叫后一层又呼叫的情况。图2-4为电梯在一层时，二层呼叫和二层呼叫后三层又呼叫的情况。图2-5为电梯在二层时，一层呼叫后，三层又呼叫的情况.图2-6为电梯在二层时，三层呼叫后，一层又呼叫的情况。

# 第三章 系统的硬件设计

## 3.1 PLC的选择

电梯的电气系统由拖动系统和控制系统两部分组成。传统的电气控制系统采用的继电器逻辑控制由于触点多、故障率高、可靠性差、体积大等缺点，正逐渐被淘汰。目前电梯设计使用可编程控制器，要求功能变化灵活，编程简单，故障少，噪音低。维修保养方便，节能省工，抗干扰能力强，控制箱占地面积少。当乘员进入电梯，按下楼层按钮，电梯门自动关闭后．控制系统进行下列运作：根据轿厢所处位置及乘员所处层数．判定轿厢运行方向，保证轿厢平层时减速。将轿厢停在选定的楼层上；同时，根据楼层的呼叫，顺路停车，自动开关门。另外在轿厢内外均要有信号灯显示电梯运行方向及楼层数。利用西门子S7-200可编程控制器编写的一个三层电梯的控制系统，利用仿真软件制作人机对话界面，检验电梯控制系统的运行情况。实践证明，可遍程控制器和仿真软件结合有利于控制系统的设计、检测，具有良好的应用价值

## 3.2 输入／输出点的估算

为了完成设定的控制任务，主要根据电梯控制方式与输入／输出点数和占用内存的多少来确定PLC的机型。本系统为三层楼的电梯，采用集选控制方式。所需输入／输出点数与内存容量估算如下：

输入点有：

门厅按钮4个，轿厢内按钮5个，楼层限位开关3个，

轿厢门限开关2个，安全开关1个，检修开关1个，

共计输入点数为16个。

输出点有：

接触器5个，继电器2个，楼层指示灯4个，

轿厢内指示灯3个，报警器1个，

共计输出点数为15个。

若考虑余量，则总计输入／输出点数为18／16。

表3-1 输入地址分配表

| 现场输出信号 | 输出地址号 |
| --- | --- |
| 报警器AR | 1000 |
| 上升接触器KM1 | 1001 |
| 下降接触器KM2 | 1002 |
| 轿厢开门继电器KA1 | 1003 |
| 轿厢关门继电器KA2 | 1004 |
| 快速接触器KM3 | 1005 |
| 慢速接触器KM4 | 1006 |
| 制动接触器KM5 | 1007 |
| 指示灯(HL1-HL2) | 1100-1106 |

表3-2 输出地址分配表

| 现场输入信号 | 输入地址号 |
| --- | --- |
| 楼层限位开关（SQ1,SQ2,SQ3） | 0000~0002 |
| 轿厢门线开关(SQ4,SQ5) | 0003~0004 |
| 轿厢内按钮(SB1,SB2,SB3) | 0005~0007 |
| 门厅按钮(SB4,SB5,SB6,SB7) | 0008~0011 |
| 轿厢内开门按钮(SB8,SB9) | 0100~0101 |
| 安全开关SA1 | 0102 |
| 检修开关SA2 | 0103 |

## 3.3 内存容量的估算

用户控制程序所需内存容量与内存利用率、输入／输出点数、用户的程序编写水平等因素有关。因此，在用户程序编写前只能根据输入／输出点数、控制系统的复杂程度进行估算。本系统有开关量I／O总点数有34个，模拟量I／O总点数为0个。利用估算PLC内存总容量的计算公式：所需总内存字数=开关量I／O总点数×(10～15)+模拟量I／O总点数×(150～250)再按30%左右预留余量。估算本系统需要约1K字节的内存容量。根据输入／输出点数与内存容量，再留出一定的I／0节点与内存空间以供扩展时使用。因此选用OMRON公司CPM1A系列的CPM1A一40CDR—A，它的输入／输出点数为24／16，程序容量为2K字节，完全满足要求。

## 3.4 PLC输人／输出端的接线

图3-1 PLC的输入/输出端的接线图

# 第四章 系统的软件设计与调试

## 4.1 PLC控制功能流程图

根据电梯的电气控制要求，电梯总是按照一定的程序重复地进行动作，电梯运行的循环过程为[8]：选层，判断电梯的运行方向，起动运行，在运行过程中，要进行顺向截梯、呼梯和轿内选择记忆等操作。到达层站时，平层、开门、关门。PLC控制功能流程图如图4-1所示。

图4-1 PLC控制功能流程图

## 4. 2 软件调试

(1) 根据 GE-I/J 型 PLC 的语句编程规则，把梯形图转换为语句表。

(2) 程序的输入，检查，调试考核和运行，通过编程器把由梯形图生成的语句表输入到 PLC存放在用户程序存储器中，应用 PLC 的自诊断功能对输入程序进行语法分析和校验，若发现错误PLC 便拒绝接收，并在显示器上提示出错误信息此时应及时修改错误程序，并重新检验，直到排除所有的错误，使 PLC 控制实现的钻削加工过程完全符合工艺的要求。

(3) 连机调试，可以把 PLC 输出的信号真正连接到钻床的接触器和电磁阀等设备上进行空机调试，若发现有问题可以用 PLC 中的移位，删除插入等编辑命令对程序再次进行修改和调整，直到满足预定工艺控制要求为止。

(4) 动态测试，连机调试通过后，还要对已调试通过的程序进行连续运行和考核 以检验其动态性能等指标，在连续运行过程中 PLC 的另一个自诊断功能，即周期性地对 PLC 内部各个器件部件进行检查，如判断数值是否溢出，数字的存取是否出错，各主要触点的电源电压是否正常，备用锂电池电压值正常与否等，发现异常情况 PLC 会立即输出报警信号，显示出错代码，若是灾难性错误则会自动停止运行，操作人员应根据具体情况进行具体分析处理，如果是程序上的问题则应进一步修改程序，重复上述有关步骤，直到完全通过为止。

(5) 最后，把调试通过的程序固化到 EPROM中。

## 4.3 PLC梯形图程序设计

图4-2电梯控制系统的输出电路的梯形图,该电路适合需要正转和反转信号的电动机。

图4-2安装电梯输出电路的梯形图

图4-3安装电梯楼层到位指示灯梯形图

图4-3为拖动需要运转信号和方向信号电动机的输出梯形图.

根据PLC控制功能流程图及PLC的输入／输出地址分配表，进行梯形图程序设计工作。下图分别对应图4-4到图4-9的六种情况

图4-4电梯梯形图

图4-4为电梯在三层时，一层呼叫和一层呼叫后二层又呼叫的情况。

4-5电梯梯形图

图4-5为电梯在一层时，三层呼叫和三层呼叫后二层又呼叫的情况。

图4-6电梯梯形图

图4-6为电梯在三层时，二层呼叫和二层呼叫后一层又呼叫的情况。

图4-7电梯梯形图

图4-7为电梯在一层时，二层呼叫和二层呼叫后三层又呼叫的情况。

图4-8电梯梯形图

图4-8为电梯在二层时，一层呼叫后，三层又呼叫的情况.

图4-9电梯梯形图

图4-9为电梯在二层时，三层呼叫后，一层又呼叫的情况

# 第五章  总结

针对这个三层电梯的控制系统，本文采用OMRON公司CPM1A一40CDR—A可编程控制器。设计电梯的控制系统完成电梯的轿内指令、厅外召唤指令、楼层位置指示、平层换速控制、开门控制等控制任务。利用MCGS组态软减设计模拟电梯PLC控制系统的运行。将PLC中的串口驱动程序与组态软件的需求响应相结合，加载驱动。使设置的控件能够按照真实的情况动作。检验和测试电梯PLC控制系统对电梯的运行状态的控制效果。

PLC控制电梯既克服了继电器一接触器控制电梯的工作可靠性差、故障率高、维修工作量大的缺点；又克服了单片机控制电梯的抗干扰能力差的缺点，所以用PLC进行电梯的电气控制受到越来越多厂家的青睐，发展前景广阔。

在系统设计设计过程中，我遇到了很多设计方面的问题。为了弄懂相关的知识，掌握相关技术，我翻阅了大量的书籍和资料，并积极利用互联网丰富的资源许找答案，从中的收获是非常丰富。另外，还经常向同学请教，经过深入了解与学习，基本掌握了设计一个基于PLC基础的电梯自动控制系统的流程和关键技术。在设计制作过程中李长明老师的悉心指导给于了极大的帮助，树立了信息完成了该设计.

# 参考文献

[1] 朱昌明等编著．电梯与自动扶梯的原理、结构、安装、测试[M]．上海交通大学出版社，1995(2003重印)．154—158

[2] 刘连昆等编著．电梯安全技术一结构、标准、故障排除、事故分析[M]．机械工业出版社.2003．146-148

[3] 谢克明等主编．可编程控制器原理与程序设计[M]．电子工业出版社.2002．8．28—29

[4] 宫淑贞等编著．可编程控制器原理及应用[M]．人民邮电出版社.2002．22—23，153—155

[5] 刘敏主编．可编程控制器技术[M]．机械工业出版社.2000．128— 129

[6] 袁社.2001．任光编著．可编程序控制器应用技术与实例[M]．华南理工大学出版社.2003．283-285

[7] 常斗南.李金利.张学武．可编程续控制器原理、应用、实验[M]．机械工业出版社.1998

[8] 廖常初编著．PLC编程及应用[M]．北京.机械工业出版社，2O04．

[9] 周万珍.高鸿宾．PIE分析与设计应用[M]．北京.电子工业出版社.20O4．

[10] 徐德.孙同景．可编程控制器PLC应用技术[M]．济南.山东科学技术出版

# Text boxes

1003

1002

1004

1005

1006

1007

1100

1106

COM

COM

AR

KM1

R

C

KM2

KM2

R

C

KM1

KA1

KA2

KA2

R

KM1

R

C

KM2

C

KA1

KM1

R

C

HL1

HL2

AC220V

SQ5

SB1

SB1

SA1

SA1

CPMIA

1001

1000

0103

0102

0101

0100

0011

0010

0009

0008

0007

0006

0005

0004

0003

0002

0001

SQ1

0000